Vertriebsbüro Henning Leiser

       Ausschreibungstext: ME-Fortilux75

Pos: 01	Liefern und montieren einer ballwurfsicheren Fortilux75-Paneeldecke 
mit 25mm offener Fuge, System: ME-Fortilux75
Montageort: ___________________ (Bsp. Sporthalle)

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 
					eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
					http://www.Leiser-Systeme.de

		Die Paneele mit den Formaten:	Modul:		 	100    mm
							Paneelbreite:		  75    mm
							geschlossene Fuge:	  25    mm
							Paneelhöhe:	  	  26,5 mm

		werden aus mindestens 0,8mm Stahl hergestellt und in einer
		Abhanghöhe von _______mm zwischen UK Rohdecke und UK
abgehängter Decke verlegt. Die Deckenfarbe ist ähnlich RAL 9010
Die Konstruktionshöhe Unterkante Paneele bis Oberkante Trageschiene
beträgt 51,5mm

Die Abhängung erfolgt mittels Trageschienen aus mind. 0,8mm verz. Stahl in schwarz und Noniusabhänger gemäß den Herstellerrichtlinien und Statik.

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 02	Mehrpreis für eine Oberflächenperforation der ME-Fermulam75-
		Paneeldecke im Lochbild 2,0-15 und einem werkseitig eingeklebten
		schwarzen Akustikvlies für eine verbesserte Schallabsorption

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 03	Zulage für einen allseitigen Wandanschluss bestehend aus einem 
		Wandwinkel 20/40mm in Deckenfarbe lackiert und Niederhaltefedern,
		welche im Abstand nach Statik, jedoch von mind. 500mm die Paneele und
		Anschnittpaneele festklammern.

Menge:	....................... lfdm.

		Material:	€ .................. / lfdm.
		Lohn:		€ .................. / lfdm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / lfdm.

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de